## 1. CONEXION A TIERRA
CONEXIÓN A TIERRA
Nivel Medio
Según el texto, la Instrucción Operativa Conexión a tierra es aplicable a:
- a) Operación de desconectadores fusibles.
- b) Instalaciones que constituyen las redes de baja, media y alta tensión.
- c) Sólo equipos de maniobra para aislar fallas.
- d) Algunos transformadores de alta potencia.
- e) Elementos que no tienen conexión a tierra.
Respuesta correcta: b
Pregunta 2:
Nivel Bajo
¿Qué instrumento se debe usar para comprobar la ausencia de tensión en las fases antes de conectar a tierra?
- a) Un transformador.
- b) Un desconectador fusible.
- c) Un instrumento diseñado expresamente para comprobar la ausencia de tensión.
- d) Un interruptor de seguridad.
- e) Un equipo GIS.
Respuesta correcta: c
Nivel Medio
¿Por qué es importante verificar que el instrumento de comprobación de tensión esté operativo antes de usarlo?
- a) Para ahorrar tiempo en el proceso de conexión a tierra.
- b) Para asegurar que las conexiones se realicen correctamente.
- c) Para evitar falsos resultados que pongan en peligro la seguridad del personal.
- d) Para cumplir con los protocolos de la empresa.
- e) Para realizar mediciones más precisas.
Respuesta correcta: c
Nivel Alto
Evalúa las consecuencias de no verificar nuevamente el estado del instrumento de comprobación de tensión después de obtener un resultado de ausencia de tensión.
- a) Podría reducir la vida útil del instrumento.
- b) Podría provocar una desconexión incorrecta del Sistema Eléctrico.
- c) Podría llevar a accidentes eléctricos debido a una incorrecta percepción de seguridad.
- d) Podría influir en la estabilidad de la red de baja tensión.
- e) Podría complicar el proceso de instalación de puentes portátiles.
Respuesta correcta: c
Pregunta 3:
Nivel Bajo
Una vez realizada la verificación sin tensión, ¿Qué se debe hacer primero antes de instalar puestas a tierra portátiles.?
- a) Conectar el terminal a cada fase.
- b) Conectar el terminal al punto de conexión a tierra.
- c) Desconectar el terminal de las fases.
- d) Verificar la tensión en las fases.
- e) Revisar el manual de operación.
Respuesta correcta: b
Nivel Medio
¿Por qué siempre se deben utilizan pértigas aislantes y guantes de goma dieléctricos al instalar o retirar puentes portátiles de conexión a tierra?
- a) Para mejorar la precisión en la instalación.
- b) Para evitar la descarga eléctrica al Operador.
- c) Para facilitar el proceso de conexión a tierra.
- d) Para asegurar el contacto de los puentes portátiles.
- e) Para evitar dañar el equipo.
Respuesta correcta: b
Nivel Alto
Justifica el uso de equipos de protección personal, como pértigas aislantes y guantes de goma dieléctricos, durante la conexión a tierra de elementos en el Sistema Eléctrico.**
- a) Ayudan a reducir el tiempo de operación.
- b) Evitan la acumulación de energía en los desconectadores.
- c) Reducen el riesgo de accidente eléctrico por contacto directo.
- d) Aumentan la eficiencia del proceso de conexión.
- e) Garantizan el funcionamiento óptimo del Sistema Eléctrico.
Respuesta correcta: c
Pregunta 4:
Nivel Bajo
¿Qué no está permitido durante la conexión a tierra según la Instrucción Operativa?
- a) La conexión a tierra a través de un transformador.
- b) La instalación de puentes portátiles.
- c) El uso de guantes de goma dieléctricos.
- d) La comprobación de la ausencia de tensión.
- e) La coordinación con el Despachador.
Respuesta correcta: a
Pregunta 5:
Nivel Bajo
¿Qué debe hacer el Encargado de Trabajo durante la ejecución de trabajos en elementos desconectados de la red eléctrica?
- a) Verificar que los puentes portátiles estén dañados.
- b) Asegurar que las tierras permanezcan en los puntos acordados.
- c) Comprobar la presencia de tensión en las fases.
- d) Desconectar el sistema por completo.
- e) Cambiar el transformador si es necesario.
Respuesta correcta: b
Nivel Medio
¿Qué procedimiento se debe seguir si se necesita modificar la ubicación de alguna tierra que define la Zona Protegida?
- a) Retirar la conexión a tierra.
- b) Verificar la ausencia de tensión.
- c) Coordinar la modificación con el Despachador.
- d) Instalar un puente trifásico.
- e) Realizar un informe escrito.
Respuesta correcta: c
Nivel Alto
Analiza la importancia de la coordinación con el Despachador al modificar la ubicación de tierras que definen la Zona Protegida durante un trabajo en el Sistema Eléctrico.
- a) Garantiza la eficiencia del trabajo.
- b) Permite reducir el tiempo de operación.
- c) Permite garantizar la seguridad del personal.
- d) Mejora la calidad de la energía.
- e) Facilita la comunicación con el cliente.
Respuesta correcta: c
Nivel Medio:
¿Qué relación tiene la instalación de las tierras de trabajo con la seguridad del equipo?
A) Garantiza que el área de trabajo no pueda ser re-energizada de forma accidental. para el trabajo.
B) Facilita la delimitación de la zona.
C) Es parte del registro en formularios.
D) Permite que la señalización sea más visible.
E) Ninguna.
Respuesta correcta: a).
Nivel Alto:
¿Cómo afectaría la instalación incorrecta de las tierras de trabajo al cumplimiento del Procedimiento de Trabajo Seguro?
A) Aumentaría el riesgo de accidentes eléctricos.
B) Haría más eficiente el proceso.
C) Permitirá una intervención más rápida.
D) Reduciría el tiempo de preparación.
E) No afectaría.
Respuesta correcta: a).
Nivel Medio:
¿Por qué es necesario instalar conexiones a tierra en la Zona de Trabajo?
A) Para proteger los equipos eléctricos.
B). Para evitar accidentes eléctricos por fuentes de alimentación externa
C) Para que la instalación quede visible para todos los trabajadores. | 15 | 12 | 3
D) Para facilitar el acceso a la zona de trabajo. | 11 | 8 | 3
E) Para medir la efectividad de la intervención. | 28 | 23 | 5
| 40 | 36 | 4
Respuesta correcta: B) | 22 | 13 | 9
| 26 | 25 | 1
Nivel Alto: | 16 | 4 | 12
Si no se instalan correctamente las conexiones a tierra antes de intervenir, ¿cuál sería el riesgo principal para los trabajadores? | 158 | 121 | 37
A) Daños a los equipos de corte. |  |  | 0.76582
B) Caídas en la zona de trabajo.
C) Descarga eléctrica por tensión residual o eventual energización accidental.
D) Confusión sobre la delimitación de la zona.
E) Interrupción del suministro eléctrico.
Respuesta correcta: C)

## 2. ENCARGADO DEL TRABAJO
ENCARGADO DE TRABAJO
Pregunta 1:
Nivel Bajo:
¿Qué debe realizar el Encargado de Trabajo antes de iniciar el trabajo?
A) Dar una charla operacional que analice los riesgos y las medidas de control que la actividad requiere.
B) Conectar los equipos a tierra.
C) Señalizar la Zona de Trabajo.
D) Desconectar las fuentes de energía.
Respuesta correcta: a).
Nivel Medio:
¿Por qué es importante que el Encargado de Trabajo realice la charla operacional antes de iniciar el trabajo?
A) Para asegurar que el equipo de trabajo entienda los procedimientos de trabajo aplicables a la actividad, riesgos y las medidas de control.
B) Para cumplir con los formularios operativos.
C) Para instalar las conexiones a tierra.
D) Para iniciar la Zona de Seguridad.
E) Para evitar la señalización innecesaria.
Respuesta correcta: a).
Nivel Alto:
El Encargado de Trabajo ha omitido una parte de la charla operacional. Según el procedimiento, ¿qué consecuencia podría tener esto?
A) Riesgos no controlados durante el trabajo.
B) Aceleración del proceso.
C) Mejora en la eficiencia de trabajo.
D) Creación rápida de la Zona de Trabajo.
E) Ninguna.
Respuesta correcta: a).
Pregunta 2:
Nivel Bajo:
¿Qué elemento debe quedar registrado después de la charla operacional?
A) El formulario operativo.
B) La grabación de la charla.
C) La instalación de las conexiones a tierra.
D) La delimitación de la Zona de Trabajo.
E) La señalización de la Zona de Trabajo.
Respuesta correcta: b).
Pregunta 3:
Nivel Bajo:
¿Cuál es una de las actividades que debe realizar el Encargado de Trabajo previo al inicio de las labores?
A) Segregrar la Zona de Trabajo.
B) Limitar el uso de protección personal.
C) Desconectar el equipo.
D) Asegurar las fuentes de energización.
E) Verificar el uso de barreras físicas.
Respuesta correcta: a).
Pregunta 4:
Nivel Bajo
¿Qué se debe instalar para delimitar la Zona de Trabajo?
A) Conexiones a tierra.
B) Barreras físicas.
C) Fuentes de energización.
D) Señales de advertencia.
E) Formulario operativo.
Respuesta correcta: b).
Nivel Medio
¿Por qué es necesario delimitar la Zona de Trabajo con barreras físicas?
A) Para evitar que personal no autorizado ingrese a la zona.
B) Para que el equipo de trabajo esté más cómodo.
C) Para ahorrar tiempo en la operación.
D) Para registrar la zona correctamente.
E) Para facilitar la instalación de conexiones a tierra.
Respuesta correcta: a).
Nivel Alto:
¿Qué problema podría presentarse si las barreras físicas no se instalan adecuadamente en la Zona de Trabajo?
A) Ingreso no autorizado de terceros.
B) Mayor control del riesgo eléctrico.
C) Mejora en la delimitación de la Zona de Seguridad.
D) Aumento en la visibilidad de los equipos.
E) Ninguno.
Respuesta correcta: a).
Pregunta 6:
Nivel Bajo:
¿Qué debe hacer el Encargado de Trabajo con las fuentes de energización antes de iniciar el trabajo?
A) Desconectarlas.
B) Conectarlas.
C) Señalizarlas.
D) Registrarlas.
E) Activarlas.
Respuesta correcta: a)
Pregunta 7:
Nivel Bajo:
¿Cuál es la función de la señalización en la Zona de Trabajo?
A) Evitar el ingreso de terceros a la zona de trabajo.
B) Facilitar la instalación de equipos.
C) Acelerar el proceso.
D) Mejorar la delimitación.
E) Garantizar el registro operativo.
Respuesta correcta: a)
Nivel Alto:
¿Qué podría suceder si la señalización de la Zona de Trabajo es insuficiente o incorrecta?
A) Podrían ocurrir accidentes por desconocimiento de los límites.
B) Se mejoraría el tiempo de operación.
C) Facilitaría la instalación de barreras físicas.
D) No tendría impacto significativo.
E) Ninguno.
Respuesta correcta: a)

## 3. SEGURIDAD
Seguridad
Pregunta 1:
Nivel Bajo:
¿Cuál es la primera regla de oro que debe aplicarse al intervenir equipos del Sistema Eléctrico en Enel?
A) Comprobar ausencia de tensión.
B) Bloquear y señalizar los elementos de corte.
C) Realizar corte efectivo de todas las fuentes de tensión.
D) Delimitar y señalizar la Zona de Trabajo.
E) Instalar conexiones a tierra.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Por qué es importante realizar un corte efectivo de todas las fuentes de tensión antes de intervenir en instalaciones eléctricas?
A) Para evitar interrupciones en el suministro eléctrico
B) Para proteger a los trabajadores de accidentes eléctricos
C) Para mejorar la eficiencia de las intervenciones
D) Para cumplir con la normativa vigente
E) Para reducir el tiempo de intervención
Respuesta correcta: B).
Nivel Alto:
En un caso donde no se ha realizado el corte de tensión, ¿qué debería hacer un trabajador antes de intervenir en las instalaciones?
A) Continuar con la intervención y verificar la tensión después.
B) Delimitar la Zona de Trabajo y continuar con el trabajo.
C) Detener la intervención hasta que se realice el corte efectivo de todas las fuentes de tensión.
D) Solicitar al supervisor que autorice la intervención sin el corte.
E) Instalar conexiones a tierra para garantizar la seguridad.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 2:
Nivel Bajo:
¿Qué debe hacerse después de realizar el corte efectivo de todas las fuentes de tensión según las Reglas de Oro?
A) Comprobar la ausencia de tensión.
B) Bloquear y señalizar los elementos de corte.
C) Delimitar la zona de trabajo.
D) Comunicar la intervención al supervisor.
E) Instalar las conexiones a tierra.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Qué significa "bloquear y señalizar" en el contexto de las intervenciones en el Sistema Eléctrico?
A) Impedir el acceso de personas no autorizadas a la instalación.
B) Informar a los trabajadores sobre los peligros en la zona.
C) Evitar que las fuentes de tensión vuelvan a conectarse accidentalmente.
D) Proteger los equipos de daño.
E) Comunicar al supervisor la finalización de la tarea.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
Un equipo no ha bloqueado adecuadamente las fuentes de tensión antes de la intervención. ¿Qué medida debería tomarse para evitar riesgos?
A) Realizar una verificación visual de los equipos.
B) Aplicar política Stop Work hasta que se asegure el bloqueo y la señalización de los elementos de corte.
C) Continuar con la intervención y evitar tocar los equipos eléctricos.
D) Informar al supervisor y esperar nuevas instrucciones.
E) Comprobar la ausencia de tensión sin necesidad de bloqueo.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 3:
Nivel Bajo:
? ¿La zona de trabajo sólo queda asegurada cuando?
A) Se Comprueba ausencia de tensión.
B) Cuando se aplican de manera completa las 5 Reglas de Oro.
C) Cuando se Bloquean los elementos de corte.
D) Cuando se señaliza el área con conos.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 4:
Nivel Bajo:
¿Qué se debe hacer después de bloquear los elementos de corte?
A) Instalar las conexiones a tierra.
B) Delimitar la Zona de Trabajo.
C) Comprobar la ausencia de tensión.
D) Verificar los riesgos del entorno.
E) Realizar el informe del trabajo.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Cuál es el propósito de comprobar la ausencia de tensión antes de intervenir en instalaciones eléctricas?
A) Confirmar que la instalación puede ser desconectada.
B) Asegurarse de que no hay corriente eléctrica en los equipos.
C) Avisar al supervisor de que el trabajo ha comenzado.
D) Definir la Zona de Trabajo.
E) Asegurar que los equipos están en buen estado.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
En una intervención, se comprueba presencia de tensión después del corte y bloqueo de las fuentes de tensión. ¿Qué debería hacer el equipo de trabajo?
A) Continuar con la intervención.
B) Instalar más señales de advertencia.
C) Repetir la comprobación de tensión para asegurarse.
D) Detener el trabajo e informar al centro de control
E) Revisar la documentación de seguridad.
Respuesta correcta: D)
Pregunta 5:
Nivel Bajo:
¿Qué debe hacer el responsable del equipo en caso de accidente eléctrico?
A) Continuar el trabajo y luego reportar.
B) Detener la actividad, prestar los primeros auxilios sólo en caso de ser seguro y solicitar asistencia médica e informar inmediatamente al centro de control.
C) Realizar el informe del accidente.
D) Cancelar las solicitudes de intervención.
E) Avisar al Centro de Control y continuar el trabajo.
Respuesta correcta: B).
Nivel Medio:
¿Por qué es importante verificar los riesgos del entorno tras un accidente?
A) Para identificar posibles mejoras en los procedimientos.
B) Para evitar que otros trabajadores resulten heridos.
C) Para completar el informe del accidente.
D) Para cumplir con las normas de seguridad.
E) Para continuar la intervención sin interrupciones.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Después de un accidente, el equipo de trabajo ha verificado los riesgos del entorno. ¿Cuál es el siguiente paso que deben tomar?
A) Continuar con la intervención.
B) Suspender el trabajo y esperar instrucciones.
C) Comunicar el accidente a la jefatura y Centro de Control.
D) Reubicar a los trabajadores en otra zona.
E) Completar el informe del accidente inmediatamente.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 6:
Nivel Bajo:
¿Cuál es una de las reglas generales de Enel respecto a la seguridad de los trabajadores?
A) Suspender el trabajo en caso de emergencia.
B) Cancelar todas las solicitudes de intervención.
C) Usar los elementos de protección personal.
D) Delimitar las zonas de intervención.
E) Comunicar el accidente a la jefatura.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Por qué es obligatorio usar los elementos de protección personal en cualquier actividad?
A) Para cumplir con las normas de la empresa.
B) Para reducir el tiempo de intervención.
C) Es una barrera física para proteger al trabajador frente a riesgos que no son posibles controlar.
D) Para evitar sanciones internas.
E) Para facilitar la identificación del personal.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
Un trabajador se encuentra realizando una tarea sin usar los elementos de protección personal (EPP). ¿Qué debería hacer el supervisor?
A) Continuar con la intervención y reportarlo después.
B) Permitir que el trabajador termine la tarea sin EPP si está en una zona segura.
C) Aplicar Stop Work hasta que el trabajador use los EPP correctos.
D) Avisar al Centro de Control sobre la falta de EPP.
E) Aplicar una sanción directa al trabajador.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 7:
Nivel Bajo:
¿Qué puede hacer un trabajador si detecta un riesgo no controlado durante una intervención?
A) Continuar el trabajo bajo su responsabilidad.
B) Avisar al Centro de Control y esperar instrucciones.
C) Detener el trabajo e informar al supervisor.
D) Avisar al supervisor después de terminar la tarea.
E) Completar un informe antes de detener el trabajo.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Por qué se permite a los trabajadores detener un trabajo si detectan un riesgo no controlado?
A) Para cumplir con las normas internas de la empresa.
B) Para evitar interrupciones en el suministro eléctrico.
C) Para prevenir accidentes o lesiones.
D) Para mejorar los tiempos de intervención.
E) Para reducir el tiempo de trabajo en la zona peligrosa.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
Un trabajador detecta que hay un riesgo no controlado durante una intervención. Sin embargo, el equipo de trabajo no parece preocupado. ¿Qué debería hacer este trabajador?
A) Avisar a su supervisor y detener el trabajo hasta que el riesgo esté controlado.
B) Continuar con el trabajo y reportarlo después.
C) Pedir a un compañero que se encargue de la situación.
D) Seguir las órdenes del jefe de equipo aunque no se controle el riesgo.
E) Completar el informe del incidente y esperar instrucciones.
Respuesta correcta: A)
Nivel Medio:
¿Por qué es necesario grabar la charla operacional según el procedimiento?
A) Para registrar que el equipo está informado.
B) Para cumplir con las normativas de seguridad.
C) Para verificar la instalación de las conexiones a tierra.
D) Para documentar la delimitación de la Zona de Trabajo.
E) Para revisar la señalización.
Respuesta correcta: a).
Pregunta 5:
Nivel Bajo:
¿Cuántas “reglas de oro” debe seguir el Encargado de Trabajo al crear la Zona de Trabajo?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 10
Respuesta correcta: B).
Nivel Medio:
¿Por qué es necesario cumplir con las “5 reglas de oro” al intervenir en instalaciones desconectadas?
A) Para garantizar un trabajo seguro ante un energización accidental.
B) Para acelerar el proceso.
C) Para asegurar la delimitación de la zona.
D) Para evitar errores en el formulario.
E) Para mejorar la comunicación en el equipo.
Respuesta correcta: a).
Nivel Alto (Aplicar):
¿Qué consecuencias podría haber si el Encargado de Trabajo no sigue las “5 reglas de oro” al crear la Zona de Trabajo?
A) Riesgo elevado de incidentes eléctricos.
B) Creación más rápida de la zona.
C) Mejor control de las conexiones a tierra.
D) Eficiencia en la instalación de barreras físicas.
E) Ninguna.
Respuesta correcta: a).
Nivel Medio:
¿Qué relación tiene la desconexión de las fuentes de energización con la seguridad del trabajo?
A) Previene accidentes eléctricos.
B) Mejora la eficiencia del proceso.
C) Ayuda a la delimitación de la zona.
D) Facilita la instalación de barreras físicas.
E) Ninguna.
Respuesta correcta: a)
Nivel Alto:
¿Qué implicaciones tendría no desconectar correctamente las fuentes de energización en la seguridad del trabajo?
A) Aumentaría el riesgo de accidentes eléctricos.
B) Facilitaría la instalación de tierras.
C) Mejoraría la delimitación de la zona.
D) Evitaría interrupciones en el proceso.
E) Ninguna.
Respuesta correcta: a)
Nivel Medio:
¿Cuál es el objetivo de la charla operacional antes de una intervención programada?
A) Para aumentar la productividad del equipo.
B) Para informar al Supervisor sobre la intervención.
C) Asegurar que el personal conozca el alcance de la actividad, los riesgos y las medidas de control.
D) Para comunicar cambios en la normativa.
E) Para evaluar el rendimiento del personal.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un "Accidente" según el Manual Reglamento de operaciones?
- A) Una acción intencionada que afecta positivamente el proceso.
- B) Una evaluación periódica de la seguridad.
- C) Un evento no planificado que causa daño o pérdidas.
- D) Una mejora en los protocolos operativos.
- E) Un informe de mantenimiento.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
En términos de gestión de riesgos en el Sistema Eléctrico, ¿cómo se clasifica un "Accidente" y cuáles son sus posibles consecuencias?
- A) Como un evento planeado que puede optimizar recursos.
- B) Como un suceso eventual que puede causar daños a personas, instalaciones y pérdidas en procesos.
- C) Como una acción preventiva para evitar fallas.
- D) Como una actualización técnica sin impacto en la operación.
- E) Como una intervención programada para mantenimiento.
Respuesta correcta: B)

## 4. INTERVENCIONES
Intervenciones
Pregunta 1:
Nivel Bajo:
¿Cuál es uno de los objetivos de la Instrucción Operativa de Intervenciones?
A) Definir el horario de trabajo del personal.
B) Establecer normas generales para realizar intervenciones en el Sistema Eléctrico.
C) Evaluar el rendimiento del personal en intervenciones.
D) Programar las actividades de mantenimiento.
E) Reportar incidentes a la dirección.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si el personal no cumple con las actividades y responsabilidades definidas en las instrucciones operativas para las intervenciones, ¿cuál podría ser el resultado?
A) Aumento en la eficiencia del trabajo.
B) Realización exitosa de la intervención.
C) Incremento en los riesgos para la seguridad de las personas y de las instalaciones.
D) Reducción de los costos operativos.
E) Mejora en la satisfacción del cliente.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 2:
Nivel Bajo:
¿A quiénes aplica la instrucción operativa de Intervenciones?
A) Solo a los operarios de terreno.
B) A todos los trabajadores de Enel.
C) A los Despachadores, Supervisores Operadores y Encargados de Trabajo
D) Solo a los gerentes de área.
E) A los clientes de Enel.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
Si un operador realiza una intervención en una instalación no especificada en el alcance, ¿qué implicaciones podría tener?
A) El trabajo se realizará sin problemas.
B) Podría Poner en riesgo la seguridad de las personas y de las instalaciones.
C) No habrá impacto en la operación.
D) Se mejorará la eficiencia del sistema.
E) Será más fácil realizar el trabajo.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Por qué es necesario que el personal que participa en las intervenciones esté debidamente acreditado?
A) Para reducir el tiempo de intervención.
B) Para garantizar que se cumplan las normas de seguridad.
C) Para asegurar que se realicen más intervenciones.
D) Para aumentar la efectividad del trabajo.
E) Para cumplir con las normas de la empresa.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
En una intervención, si el personal no está acreditado, ¿cuál sería el riesgo principal?
A) El trabajo será más rápido.
B) Se generará confusión en las tareas asignadas.
C) Se puede comprometer la seguridad del trabajo.
D) No habrá impacto en el resultado.
E) Se facilitará el cumplimiento de normas.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 4:
Nivel Bajo:
¿Qué debe hacer el Supervisor Operador antes de la intervención programada?
A) Ignorar el reporte del Despachador.
B) Reportarse al Despachador a la hora y lugar convenidos.
C) Comenzar la intervención sin avisar.
D) Hacer un informe de la intervención.
E) Asistir a una reunión previa.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 5:
Nivel Bajo:
¿Qué debe hacer el Supervisor Operador en una intervención imprevista?
A) Esperar instrucciones del Despachador.
B) Presentarse en el lugar solicitado por el Despachador.
C) Ignorar las instrucciones del Despachador.
D) Cancelar la intervención.
E) A y B son correctas
Respuesta correcta: E)
Nivel Medio:
¿Cuál es la responsabilidad del Despachador durante una intervención imprevista?
A) Crear la zona desconectada y protegida.
B) Ejecutar las maniobras en terreno.
C) Solo supervisar al personal.
D) Informar al personal sobre los procedimientos.
E) Aumentar la cantidad de recursos disponibles.
Respuesta correcta: A)
Nivel Alto:
En una intervención imprevista, ¿Qué debe validar el despachador con el encargado del trabajo antes de realizar maniobras sobre la red eléctrica?
A) La posición de los equipos en terreno (abiertos o cerrados)
B) Si en la zona solicitada por el despachador existe alguna falla evidente (poste chocado, arbol sobre la red)
C) Que todos los trabajadores estén disponibles.
D) Que la intervención se realice en el tiempo programado.
E) A y B son correctas
Respuesta correcta: E)
Pregunta 6:
Nivel Bajo:
¿Qué acción ejecutará el Despachador al crear la zona desconectada?
A) Coordinar con el Supervisor Operador para abrir los equipos límites.
B) Informar a los clientes sobre la intervención.
C) Cancelar la intervención programada.
D) Realizar el trabajo sin interrupciones.
E) Solicitar ayuda de otros departamentos.
Respuesta correcta: A)
Nivel Medio:
¿Por qué es importante el bloqueo que impide la reconexión del dispositivo?
A) Para aumentar la velocidad de intervención.
B) Para garantizar que ante una operación imprevista, el equipo se mantenga abierto.
C) Para facilitar el trabajo de otros operadores.
D) Para cumplir con los requerimientos del cliente.
E) Para asegurar que no se produzcan cortes de energía.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si un Supervisor Operador olvida realizar el bloqueo de los equipos límites de la Zona Desconectada, ¿qué riesgo puede surgir?
A) Aumento en la eficiencia del trabajo.
B) Posibilidad de que un equipo se reconecte accidentalmente, poniendo en riesgo a los trabajadores.
C) Mejora en la coordinación del trabajo.
D) No habrá ningún impacto en la seguridad.
E) Mayor claridad en la operación.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 7:
Nivel Bajo:
¿Quién es responsable de verificar que los equipos límites de la zona desconectada están abiertos?
A) El Despachador.
B) El Encargado de Trabajo.
C) El Encargado del Trabajo.
D) El Supervisor de Seguridad.
E) Cualquiera del personal.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
En caso de una intervención programada, ¿qué debe verificar el encargado del trabajo?
A) Que se respeten los horarios de trabajo.
B) Que la zona desconectada corresponda a lo resuelto en el documento de Intervención Programada.
C) Que todos los trabajadores estén en el lugar correcto.
D) Que no haya interrupciones en el suministro eléctrico.
E) Que se mantengan registros de intervención.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si el Encargado de Trabajo no valida que la zona protegida satisface las necesidades de seguridad, ¿cuál debería ser la acción inmediata?
A) Continuar con la intervención sin problemas.
B) Informar al Despachador que la intervención puede proceder.
C) Informar al Despachador y detener la intervención
D) Completar un informe sobre el trabajo realizado.
E) Aumentar el número de trabajadores en la zona.
Respuesta correcta: C
Pregunta 8:
Nivel Bajo:
En cuanto a la entrega de la Zona Protegida ¿Qué debe informar el Despachador al Encargado de Trabajo?
A) El nombre del supervisor en terreno.
B) El horario de inicio de la intervención.
C) Los elementos de corte o equipos de maniobra que se encuentran abiertos.
D) La cantidad de personal involucrado.
E) El estado del suministro eléctrico.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Cuál es el papel del Encargado de Trabajo en la entrega de la Zona Protegida?
A) Garantizar la aplicación total de las 5 reglas de Oro.
B) Informar al Despachador de las condiciones del entorno.
C) Solicitar cambios en la programación de la intervención.
D) Realizar un informe sobre la intervención.
E) Coordinar con otros encargados de trabajo.
Respuesta correcta: A)
Nivel Alto:
Si el Encargado de Trabajo declara disconformidad con la Zona Protegida, ¿cuál debería ser el siguiente paso?
A) Ignorar la disconformidad y proceder con la intervención.
B) Coordinar con el Despachador para revisar las condiciones de la zona.
C) Reportar a la dirección de la empresa.
D) Completar el trabajo en otra zona.
E) Informar al cliente sobre la situación.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 9:
Nivel Bajo:
¿Qué se debe evitar realizar una vez entregada la zona para realizar los trabajos?
A) Realizar acciones o maniobras que modifiquen la Zona Desconectada o la Zona Protegida.
B) Hacer un informe sobre el trabajo.
C) Verificar la seguridad de la zona.
D) Comunicar a los trabajadores la finalización de la intervención.
E) Cambiar el horario de trabajo.
Respuesta correcta: A)
Nivel Medio:
En cuanto a la modificación de la zona protegida ¿Qué debe contener el procedimiento de Trabajo Seguro para realizar las intervenciones?
A) Un registro de las horas de trabajo.
B) Detalles sobre la seguridad y la modificación de la zona. Puntos de intervención para aplicación de 5RO y autorización del centro de control sobre la modificación de la zona
C) Información sobre los trabajadores involucrados.
D) Los costos asociados al trabajo.
E) El tiempo estimado para la intervención.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si se requiere modificar la Zona Protegida durante una intervención programada, ¿cuál debe ser el procedimiento correcto?
A) Informar al cliente sobre la modificación y proceder.
B) Coordinar con el Encargado del Trabajo y el Despachador para realizar la modificación.
C) Completar la intervención sin avisar a nadie.
D) Detener la intervención y esperar instrucciones.
E) Cambiar la planificación del trabajo.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 10:
Nivel Bajo:
¿Dónde debe el Encargado de Trabajo dejar registro de la intervención?
A) En un documento privado.
B) En cualquir medio físico que defina la empresa colaboradora
C) En el informe de seguridad de la empresa.
D) En el sistema de gestión de la empresa.
E) En una hoja de cálculo personal.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Por qué es importante dejar un registro escrito de las intervenciones?
A) Para cumplir con las normativas de seguridad.
B) Para confirmar las instrucciones indicadas por el despachador, conforme al protocolo de comunicación.
C) Para mantener un control de los costos.
D) Para informar al cliente sobre el trabajo realizado.
E) Para evitar la repetición de trabajos.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si un Encargado de Trabajo no deja registro de una intervención, ¿cuál podría ser una posible consecuencia?
A) Aumento en la productividad del equipo.
B) Dificultades para la devolución de maniobras y posibles errores de operación
C) Mejora en la gestión de recursos.
D) Ninguna consecuencia significativa.
E) Reducción de costos operativos.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 11:
Nivel Bajo:
¿Qué se requiere para que el personal participe en las intervenciones?
A) Ser el más antiguo en la empresa.
B) Estar debidamente acreditado.
C) Tener experiencia previa en intervenciones.
D) Estar disponible en el horario requerido.
E) Tener conocimientos básicos de electricidad.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Cuál es el propósito de la acreditación del personal en las intervenciones?
A) Para reducir costos.
B) Para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas.
C) Para aumentar la velocidad de las intervenciones.
D) Para cumplir con los requisitos de los clientes.
E) Para evitar la capacitación continua.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 13:
Nivel Bajo:
¿Quién autoriza al Encargado de Trabajo para realizar el trabajo?
A) El Supervisor de Seguridad.
B) El Despachador.
C) El Responsable de Instalación.
D) Cualquier miembro del equipo.
E) El cliente.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Qué debe evaluar el Encargado de Trabajo antes de realizar el trabajo, con relación a las maniobras de operación?
A) La disponibilidad de materiales.
B) La Zona Desconectada y la Zona Protegida desde el punto de vista de seguridad.
C) La cantidad de personal disponible.
D) Las tarifas de intervención.
E) Las condiciones climáticas.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si el Encargado de Trabajo no está conforme con las condiciones de la zona, ¿qué debería hacer?
A) Continuar con la intervención y reportar después.
B) Declarar su disconformidad y solicitar una revisión.
C) Ignorar la situación y seguir adelante.
D) Informar al cliente de la disconformidad.
E) Dejar que otro trabajador se encargue.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 14:
Nivel Medio:
¿Cuál es el propósito de coordinar los Recursos de Operación?
A) Para asegurar que se cumplan los plazos de intervención.
B) Para garantizar que se cuente con los medios necesarios para realizar las maniobras de manera segura.
C) Para evitar la rotación del personal.
D) Para mejorar la comunicación entre departamentos.
E) Para reducir costos operativos.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 15:
Nivel Bajo:
¿Qué debe hacerse con las comunicaciones entre el Despachador y el Supervisor Operador?
A) Ignorarlas una vez finalizada la intervención.
B) Grabarlas para uso posterior en mejoras del proceso O aclaraciones de situaciones de duda.
C) Anotarlas en un cuaderno personal.
D) Publicarlas en redes sociales.
E) Enviarlas al cliente.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si no se graban las comunicaciones entre el Despachador y el Supervisor Operador, ¿cuál podría ser una posible implicancia?
A) Menos trabajo administrativo.
B) Dificultades en la investigación de incidentes y accidentes.
C) Aumento en la eficiencia del trabajo.
D) Mejora en la comunicación del equipo.
E) Aumento de la satisfacción del cliente.
Respuesta correcta: B).
Nivel Bajo:
¿Qué es una "Zona Protegida"?
- A) Un área de almacenamiento de equipos.
- B) La parte de la instalación conectada a alta tensión.
- C) La parte de la Zona Desconectada delimitada por las puestas a tierra.
- D) Un espacio reservado para la administración.
- E) La zona de descanso para operarios.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Cuál es el propósito principal de una "Zona Protegida" en una intervención eléctrica?
- A) Almacenar materiales de manipulación.
- B) Facilitar la conexión de nuevos equipos.
- C) Delimitar áreas seguras mediante puestas a tierra para proteger al personal.
- D) Servir como área de espera para clientes.
- E) Reservar espacio para vehículos de emergencia.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
Describe el proceso de creación de una "Zona Protegida" y su importancia en las intervenciones eléctricas.
- A) Es una conexión física a alta tensión para mejorar el suministro.
- B) Se crea mediante la conexión a tierra de equipos y líneas para delimitar áreas seguras.
- C) Es una estrategia para almacenar equipos durante trabajos.
- D) Implica la supervisión administrativa de las operaciones en terreno.
- E) Consiste en la reserva de espacio para el personal adicional.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 9
Nivel Bajo:
¿Qué es una "Intervención" en el Sistema Eléctrico?
- A) La instalación de un nuevo equipo.
- B) La acción humana en las instalaciones eléctricas..
- C) Una falla en el suministro.
- D) La documentación de actividades.
- E) La desconexión de un circuito.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿En qué consiste una "Intervención" según el Manual de Reglamento de Operaciones?
- A) La creación de nuevos protocolos.
- B) La acción humana para modificar o mantener instalaciones eléctricas.
- C) La supervisión remota del sistema.
- D) La automatización de procesos.
- E) La capacitación del personal.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Analice el papel de las "Intervenciones" en el mantenimiento y operación del Sistema Eléctrico, incluyendo sus riesgos y beneficios.
- A) Son acciones automáticas que no requieren supervisión.
- B) Son acciones humanas necesarias para mantener y mejorar el sistema, pero pueden implicar riesgos operativos.
- C) Son exclusivamente para la instalación de nuevos equipos.
- D) No tienen impacto en la operación del sistema.
- E) Son intervenciones administrativas sin relación con el terreno.
Respuesta correcta: B)
Cual son las medidas que se tienen que implementar para las personas que trabajan con tensión
a) 5 Reglas de Oro
b) Verificar sin tensión y colocar tierra en todos los puntos desconectados
c) Desabilitar las reconexión
D) Avisarle al despachar cuales son las condiciones que se realizará el trabajo
Respuesta correcta: c)
¿Qué es una medida de Precaución?
a) Es una medida que se aplica para trabajar sin tensión
b) Son acciones que se realizan para hacer un trabajo
c) Es una medida para realizar una Intervencion
D) Es una acción que realiza el despachador para autorizar un trabajo
Respuesta correcta: a)

## 5. TEMAS GENERALES
Temas generales
Pregunta 1
Nivel Bajo:
¿Qué es un "Accidente" en el contexto del Sistema Eléctrico?
- A) Un evento planeado que no causa daño.
- B) Una acción voluntaria que mejora el sistema.
- C) Un suceso eventual que resulta en daño para personas o instalaciones.
- D) Un mantenimiento rutinario.
- E) Una actualización de protocolo.
Respuesta correcta: C).
Pregunta 3
Nivel Bajo:
¿Cómo se denomina la acción de desconectar un circuito o equipo eléctrico?
- A) Conexión a tierra.
- B) Maniobra.
- C) Desconexión.
- D) Normalización.
- E) Intervención.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Qué implica una "Desconexión" en el Sistema Eléctrico?
- A) Unir eléctricamente a potencial cero.
- B) Conectar un nuevo equipo al sistema.
- C) Abrir dispositivos de maniobra para dejar un equipo desconectado.
- D) Realizar una intervención en terreno.
- E) Normalizar el estado de un circuito.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
En el marco de las operaciones eléctricas, explique el proceso y las implicaciones de una "Desconexión".
- A) Es la operación de integrar nuevos equipos al sistema eléctrico.
- B) Consiste en unir fases al potencial cero para proteger al personal.
- C) Involucra la acción de abrir dispositivos de maniobra, dejando el equipo Abierto.
- D) Es la normalización de un circuito después de una falla.
- E) Se refiere a la supervisión en tiempo real del sistema eléctrico.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 4
Nivel Bajo:
¿Qué término se utiliza para referirse a voltajes nominales inferiores o iguales a 23.000 volts?
- A) Baja Tensión.
- B) Media Tensión.
- C) Alta Tensión.
- D) Tensión Media.
- E) Tensión Baja.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Comparando "media Tensión" y "Baja Tensión", ¿cuál es el umbral de voltaje que las distingue y cuáles son sus aplicaciones típicas?
- A) Baja Tensión: >23.000 V; utilizada en transmisión.
- B) Alta Tensión: ≤1.000 V; utilizada en distribución.
- C) Alta Tensión: >23.000 V; utilizada en transmisión a larga distancia.
- D) Media Tensión: >1.000 V y ≤23.000 V; utilizada en distribución urbana.
- E) Ambas C y D son correctas.
Respuesta correcta: D)
Pregunta 5
Nivel Bajo:
¿Quién es responsable de supervisar y controlar la operación del Sistema Eléctrico en tiempo real en Enel Distribución?
- A) Coordinador de Avisaje.
- B) Gestor de Recursos.
- C) Despachador.
- D) Encargado del Proyecto.
- E) Programador.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
Describa las funciones y responsabilidades del "Despachador" en la operación del Sistema Eléctrico según el Manual Reglamento de Operaciones.
- A) Planificar y coordinar volantes de avisos a clientes.
- B) Supervisar y controlar la operación en tiempo real.
- C) Gestionar la relación comercial con los clientes.
- D) Elaborar y mantener la infraestructura eléctrica.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 6
Nivel Bajo:
¿Qué es una "Falla" en el contexto del Sistema Eléctrico?
- A) Una acción humana en las instalaciones.
- B) La coordinación de la operación de instalaciones eléctricas.
- C) Una condición que impide la normal operación del Sistema Eléctrico.
- D) El proceso de reconexión de un circuito.
- E) Un documento que describe la funcionalidad de los equipos.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Cuál de las siguientes opciones describe una "Falla" en el Sistema Eléctrico?
- A) Un evento planificado para mantenimiento.
- B) Una condición que interrumpe la operación normal del sistema.
- C) Una acción de mejora de protocolos.
- D) La documentación de nuevas instalaciones.
- E) La apertura manual de un equipo de maniobra.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Analice el impacto de una "Falla" en el Sistema Eléctrico y las posibles acciones correctivas que se deben tomar.
- A) Las fallas son planificadas y optimizan el suministro.
- B) Las fallas interrumpen la operación normal y requieren acciones para restablecer el funcionamiento.
- C) Las fallas son documentadas sin necesidad de intervención.
- D) Las fallas mejoran la eficiencia del sistema.
- E) Las fallas son ignoradas si no afectan a los consumidores.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 7
Nivel Bajo:
¿Qué es el "Centro de Control"?
- A) Un lugar para almacenar equipos eléctricos.
- B) Un documento de planificación.
- C) Un lugar donde se supervisa en tiempo real la operación del Sistema Eléctrico.
- D) Un área de descanso para el personal.
- E) Un sistema de protección para las instalaciones.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Cuál es la principal función del "Centro de Control" en el Sistema Eléctrico?
- A) Diseñar nuevos equipos eléctricos.
- B) Realizar mantenimientos preventivos.
- C) Supervisar en tiempo real la operación del Sistema Eléctrico.
- D) Coordinar la logística de materiales.
- E) Gestionar la relación con clientes.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
Explique cómo el "Centro de Control" contribuye a la estabilidad y eficiencia del Sistema Eléctrico.
- A) Almacena equipos eléctricos para intervenciones.
- B) Supervisa y controla la operación en tiempo real, permitiendo respuestas rápidas a incidencias.
- C) Diseña nuevos proyectos de infraestructura.
- D) Gestiona la relación comercial con los clientes.
- E) Implementa programas de capacitación para el personal.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 8
Pregunta 10
Nivel Bajo:
¿Qué es una "Zona de Seguridad"?
- A) Un área de almacenamiento.
- B) La zona conectada a baja tensión.
- C) La zona definida que cumple con condiciones de seguridad para el personal.
- D) Un espacio para la administración.
- E) La zona de descanso para trabajadores.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Quién define la "Zona de Seguridad" y cuál es su propósito?
- A) El Despachador; para controlar la operación en tiempo real.
- B) El Encargado de Trabajo; para asegurar condiciones seguras para el personal en terreno.
- C) El Coordinador de Recursos; para gestionar guardias de operación.
- D) El Avisador; para repartir avisos a clientes.
- E) El Gestor de Recursos; para coordinar intervenciones programadas.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 11
Nivel Bajo:
¿Qué es una "Anormalidad" en el Sistema Eléctrico?
- A) Un procedimiento estándar.
- B) Un evento que perturba el desarrollo normal.
- C) Una mejora en el sistema.
- D) Una documentación rutinaria.
- E) Un equipo de maniobra.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Cómo se diferencia una "Anormalidad" de una "Falla"?
- A) La anormalidad es planificada, la falla no.
- B) La anormalidad no afecta la operación, la falla sí.
- C) Ambas perturban la operación normal, pero la falla es más grave.
- D) La falla es un tipo de anormalidad que impide la operación normal.
- E) B), C) y D) son correctas
Respuesta correcta: E)
Nivel Alto:
Discuta la importancia de identificar y gestionar "Anormalidades" en la operación del Sistema Eléctrico y cómo se relaciona con la prevención de fallas mayores.
- A) Las anormalidades son irrelevantes para la operación.
- B) Identificarlas ayuda a prevenir fallas mayores mediante respuestas oportunas.
- C) Solo las fallas deben gestionarse, no las anormalidades.
- D) Las anormalidades mejoran la eficiencia del sistema.
- E) La gestión de anormalidades es responsabilidad de los clientes.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 12
Pregunta 13
Nivel Bajo:
¿Qué es una "Media Tensión (MT)"?
- A) Voltajes iguales o inferiores a 1.000 volts.
- B) Voltajes superiores a 23.000 volts.
- C) Voltajes entre 1.000 y 23.000 volts.
- D) Una medida de resistencia eléctrica.
- E) Un tipo de equipo de maniobra.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿En qué rango de voltaje se clasifica la "Media Tensión" y para qué se suele utilizar?
- A) Mor o igual a1.000 volts; para distribuciones locales.
- B) Mayor que 23.000 volts; para transmisión interurbana.
- C) Mayor a 1.000 y Menor o igual a23.000 volts; para distribución urbana y regional.
- D) Menor o igual a500 volts; para aplicaciones domésticas.
- E) Ninguna de las anteriores.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 16
Nivel Medio:
¿Qué instalaciones están incluidas en el alcance de esta Instrucción Operativa?
A) Solo las de alta tensión.
B) Instalaciones de alta, media y baja tensión en servicio en el Sistema Eléctrico de transmisión y distribución de Enel o asignadas a Enel.
C) Instalaciones de domótica residencial.
D) Solo las instalaciones propias de Enel.
E) Instalaciones de baja tensión de clientes externos.
Respuesta correcta: B)

## 6. TRANSGRESIONES
Transgresiones
Pregunta 1:
Nivel Bajo: ¿Cuál es el objetivo principal de la Instrucción Operativa para Transgresiones?
A) Mejorar la eficiencia operativa.
B) Definir el procedimiento para tratar transgresiones.
C) Reducir costos.
D) Aumentar la producción.
E) Establecer nuevas reglas.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio: ¿Por qué es importante definir un procedimiento para tratar transgresiones en el contexto del Sistema Eléctrico?
A) Para aumentar las ventas.
B) Para garantizar la seguridad y cumplimiento normativo.
C) Para mejorar la imagen corporativa.
D) Para reducir el tiempo de operación.
E) Para minimizar el uso de recursos.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Alto: Si se detecta una transgresión que no está prevista en el Manual actual, ¿qué acción debe tomarse según la Instrucción Operativa?
A) Ignorar la transgresión ya que no está prevista en el Manual.
B) Proponer modificaciones al Manual para incluir el nuevo procedimiento detectado.
C) Despedir al infractor inmediatamente.
D) Informar a los medios de comunicación.
E) Convocar una reunión general.
Respuesta Correcta: B)
Pregunta 2:
Nivel Bajo: ¿Qué debe hacer una persona que detecte una transgresión?
A) Ignorarla si es menor.
B) Informar a la Unidad Operación de la Red.
C) Llamar a su supervisor directo.
D) Archivar un informe personal.
E) Notificar a los medios.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio: ¿Cuál es el primer paso que debe tomar el Responsable de Operación de la Red al conocer una posible transgresión?
A) Emitir sanciones inmediatas.
B) Evaluar los antecedentes y calificar preliminarmente el nivel de gravedad.
C) Convocar a toda la plantilla para discutirlo.
D) Publicarlo en el boletín interno.
E) Consultar con un abogado externo.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Alto: ¿Cómo debería proceder el Responsable de Operación de la Red si considera que una transgresión es grave?
A) Emitir un comunicado a todos los empleados.
B) Convocar a la Comisión Investigadora para analizar el caso.
C) Reasignar al personal involucrado sin más acciones.
D) Implementar medidas correctivas inmediatas sin investigación previa.
E) Desestimar el caso por falta de pruebas iniciales.
Respuesta Correcta: B)
Pregunta 3: Comisión Investigadora
Nivel Bajo: ¿Quién preside la Comisión Investigadora?
A) El Administrador del Contrato.
B) El Responsable de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad de Enel.
C) El Director General de Enel.
D) Un representante legal externo.
E) El Responsable Financiero.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio: ¿Cuál es una función clave de la Comisión Investigadora?
A) Emitir informes financieros trimestrales.
B) Determinar las responsabilidades y causas raíz de las transgresiones.
C) Organizar eventos sociales para empleados.
D) Mejorar las estrategias de marketing.
E) Desarrollar nuevos productos eléctricos.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Alto: Si durante una investigación se descubre que las instrucciones operativas son insuficientes, ¿qué acción puede tomar la Comisión Investigadora?
A) Despedir al personal responsable sin más trámite.
B) Modificar las instrucciones operativas del Manual para mejorar su eficacia.
C) Suspender todas las operaciones hasta nuevo aviso.
D) Consultar con expertos internacionales antes de actuar.
E) Publicar un informe en redes sociales.
Respuesta Correcta: B)
Pregunta 4:
Nivel Bajo: ¿Qué se debe hacer en caso de transgresiones leves?
A) Convocar inmediatamente a toda la plantilla para discutirlo.
B) Solicitar aclaraciones y adoptar medidas para evitar repeticiones futuras.
C) Despedir al personal involucrado sin previo aviso.
D) Ignorar si no hay consecuencias visibles inmediatas.
E) Publicarlo en un boletín interno mensual.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio: ¿Por qué es importante tratar incluso las transgresiones leves como incidentes?
A) Para mantener un registro exhaustivo y prevenir futuros problemas mayores.
B) Para justificar aumentos salariales al personal involucrado.
C) Para demostrar transparencia ante los medios externos únicamente.
D) Porque son más fáciles de resolver que las graves y requieren menos recursos.
E) Porque así lo exige una normativa externa sin relevancia interna.
Respuesta Correcta: A)
Nivel Alto: Si se identifica una transgresión leve repetida por un mismo equipo, ¿qué acción adicional podría considerarse necesaria?
A) Cambiar todo el equipo sin más trámite ni investigación adicional.
B) Implementar un programa de capacitación específico para ese equipo sobre procedimientos correctos.
C) Ignorarla bajo el supuesto que no genera impacto significativo alguno en operaciones generales.
D). Publicitar internamente como ejemplo negativo sin tomar acciones formativas adicionales.
E). Solicitar asesoría externa sin involucramiento interno directo.
Respuesta Correcta: B)
Pregunta 5:
Nivel Bajo: ¿Qué acción se toma en caso de transgresiones graves?
A) Se ignoran si no hay consecuencias visibles.
B) Se convoca a la Comisión Investigadora.
C) Se emite un comunicado interno.
D) Se aplican sanciones inmediatas sin investigación.
E) Se archivan para futuras referencias.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio: ¿Por qué es crucial convocar a la Comisión Investigadora en casos de transgresiones graves?
A) Para aumentar la visibilidad del problema.
B) Para garantizar un análisis exhaustivo y justo de los hechos.
C) Para cumplir con un requisito legal sin importancia interna.
D) Para reducir costos operativos asociados a las transgresiones.
E) Para demostrar transparencia ante los medios.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Alto: Si una transgresión grave ocurre repetidamente en la misma unidad, ¿qué medida adicional podría ser necesaria?
A) Despedir al personal involucrado sin más trámite.
B) Revisar y posiblemente modificar los procedimientos operativos de esa unidad.
C) Ignorarla bajo el supuesto que no genera impacto significativo alguno en operaciones generales.
D) Publicitar internamente como ejemplo negativo sin tomar acciones formativas adicionales.
E) Solicitar asesoría externa sin involucramiento interno directo.
Respuesta Correcta: B)
Pregunta 6:
Nivel Bajo: ¿Quién coordina las acciones de la Comisión Investigadora?
A) El Responsable Financiero.
B) El Responsable de Operación y Mantenimiento.
C) Un representante legal externo.
D) El Director General de Enel.
E) El Secretario encargado de las actas.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio: ¿Cuál es el propósito principal de la Comisión Investigadora al realizar su labor?
A) Emitir informes financieros trimestrales.
B) Determinar responsabilidades y causas raíz de las transgresiones.
C) Organizar eventos sociales para empleados.
D) Mejorar las estrategias de marketing.
E) Desarrollar nuevos productos eléctricos.
Respuesta Correcta: B)
Pregunta 7
Nivel Bajo:
¿Qué se debe hacer en caso de incumplimiento a las 5 Reglas de Oro?
A) Ignorar si no hay consecuencias visibles inmediatas.
B) Aplicar la política Stop Work e informar
C) Emitir un comunicado interno generalizado.
D) Aplicar sanciones sin investigación previa.
E) Archivar el incidente para futuras referencias.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio:
¿Por qué es importante seguir un procedimiento específico para transgresiones a las 5 Reglas de Oro?
A) Porque son más fáciles de resolver que otras transgresiones.
B) Porque garantizan la seguridad operacional crítica del sistema eléctrico.
C) Porque así lo exige una normativa externa sin relevancia interna.
D) Porque permiten justificar aumentos salariales al personal involucrado.
E) Porque son menos graves que otras transgresiones.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Alto:
Si un trabajador comete una segunda transgresión a las 5 Reglas de Oro, ¿qué medida adicional se debe implementar?
A) Despedirlo inmediatamente sin más trámite ni investigación adicional.
B) Inhabilitar su acreditación frente al Centro de Control hasta aprobar un curso específico.
C) Ignorarla bajo el supuesto que no genera impacto significativo alguno en operaciones generales.
D). Publicitar internamente como ejemplo negativo sin tomar acciones formativas adicionales.
E). Solicitar asesoría externa sin involucramiento interno directo.
Respuesta Correcta: B)
Pregunta 8
Nivel Bajo: ¿Qué responsabilidad tiene la Comisión Investigadora respecto a las medidas a adoptar tras una investigación?
A) Emitir comunicados internos generales sobre el caso investigado.
B) Determinar medidas para evitar que la transgresión se repita y emitir una resolución final.
C) Organizar eventos sociales para empleados involucrados en el caso investigado.
D). Mejorar estrategias marketing relacionadas con incidentes investigados.
E). Desarrollar nuevos productos eléctricos basados en hallazgos investigación.
Respuesta Correcta: B)
Nivel Medio: ¿Por qué es importante que la Comisión Investigadora actúe con confidencialidad durante sus investigaciones?
A). Para proteger información sensible relacionada con seguridad operativa.
B). Para evitar filtraciones mediáticas innecesarias sobre casos investigados.
C). Para garantizar respeto derechos personas involucradas mientras se determina responsabilidad final.
D). Porque así lo exige normativa externa sin relevancia interna.
E). Porque permite justificar aumentos salariales personal involucrado tras concluir investigaciones exitosas.
Respuesta Correcta: C )
Nivel Alto : Si durante una investigación se identifica falta capacitación adecuada entre personal involucrado, ¿qué acción debería recomendar comisión?
A). Despedir inmediatamente todo personal afectado por falta capacitación adecuada detectada durante investigación realizada por comisión investigadora correspondiente
B). Implementar programa capacitación específico dirigido aquellos empleados identificados carentes formación necesaria según estándares vigentes empresa.
C). Ignorar hallazgo bajo supuesto carece impacto significativo operaciones generales organización.
D). Publicitar internamente ejemplo negativo sin tomar acciones formativas adicionales.
E). Solicitar asesoría externa sin involucramiento interno directo.
Respuesta Correcta: B)
Ok.
Nivel Bajo:
¿Qué es una "Transgresión Grave"?
- A) Un incumplimiento leve de las instrucciones operativas
- B) Un incumplimiento que afecta la seguridad de personas e instalaciones
- C) Una acción planificada para mejorar el sistema
- D) Un error menor en la documentación
- E) Una falla temporal en el suministro
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Cuál es una de las consecuencias de una "Transgresión Grave" en el Sistema Eléctrico?
- A) Mejora en la eficiencia del sistema
- B) Afecta la seguridad de las personas e instalaciones
- C) Incrementa la relación comercial con clientes
- D) Facilita la operación automática
- E) No tiene impacto relevante
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Describa el proceso de investigación y mitigación que sigue una "Transgresión Grave" según el Manual de Reglamento de Operaciones.
- A) Se ignora si no es recurrente
- B) Se realiza una investigación por una Comisión Investigadora que recomienda medidas específicas
- C) Se documenta sin acciones correctivas
- D) Se ajustan automáticamente los equipos de protección
- E) Se realiza una nueva puesta en servicio
Respuesta correcta: B)

## 7. MANIOBRAS
7) Maniobras
Pregunta 1:
Nivel Medio:
¿Por qué es importante que el Despachador priorice las maniobras remotas sobre las locales?
A) Porque son más fáciles de ejecutar.
B) Porque reducen el tiempo de intervención en las redes.
C) Porque permiten minimizar el riesgo de accidentes al reducir la exposición del personal al riesgo..
D) Porque requieren menos recursos técnicos.
E) Porque permiten cumplir con las regulaciones gubernamentales.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
¿Qué procedimiento debe seguir el Despachador antes de realizar una maniobra remota?
A) Informar al Supervisor Operador en terreno.
B) Solicitar autorización al Encargado de Trabajo.
C) Advertir al personal de operación o con autorizaciones de intervención vigentes en el lugar.
D) Registrar la maniobra en el sistema de telecontrol.
E) Ejecutar la maniobra inmediatamente.
Respuesta correcta: C)
Respuesta correcta: B)
Pregunta 3:
Nivel Bajo:
¿Quiénes están acreditados para realizar maniobras en los equipos de la red eléctrica?
A) Solo los Encargados de Trabajo.
B) Despachador y Supervisores Operadores.
C) Personal sin acreditación específica.
D) Supervisor Operador
E) Clientes autorizados de Enel.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
¿Cuál es la función de los Encargados de Trabajo en relación con las maniobras?
A) Ejecutar directamente las maniobras desde el Centro de Control.
B) Realizar maniobras remotas sin coordinación.
C) Actuar previa coordinación con el Despachador para maniobras en sistemas técnicos.
D) Supervisar todas las maniobras en terreno.
E) Registrar todas las maniobras realizadas.
Respuesta correcta: C)
Pregunta 4:
Nivel Bajo:
¿Qué tipo de maniobras realiza el Despachador desde el Centro de Control?
A) Maniobras locales.
B) Maniobras remotas.
C) Maniobras de mantenimiento.
D) Maniobras de emergencia.
E) Maniobras de inspección.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Qué deben hacer los Supervisores Operadores si un elemento a maniobrar no está identificado en terreno?
A) Cancelar la maniobra.
B) Ejecutar la maniobra de todas formas.
C) Buscar al menos dos referencias con letrero en terreno para confirmar la ubicación.
D) Esperar instrucciones del Encargado de Trabajo.
E) Informar al Despachador para que tome la decisión.
Respuesta correcta: C)
Nivel Alto:
¿Cuál es el propósito de que el Supervisor Operador repita las maniobras solicitadas por el Despachador?
A) Para confirmar la comprensión de la maniobra y evitar errores, exceptuando cuando se usa el sistema ECHO.
B) Para informar al personal de terreno.
C) Para registrar las maniobras en el sistema.
D) No tiene propósito específico y es opcional.
E) Para agilizar el proceso de ejecución.
Respuesta correcta: A)
Pregunta 5:
Nivel Bajo:
¿Qué se registra en redes de media tensión antes de ejecutar una maniobra local?
A) Solo el nombre del equipo.
B) Número de posición, nombre del equipo y estado.
C) Solo el número de identificación de los lados del equipo.
D) Solo el estado del equipo.
E) Ninguna información previa.
Respuesta correcta: B)
Nivel Medio:
¿Cómo debe el Despachador solicitar la ejecución de maniobras locales al Supervisor Operador?
A) De manera general sin especificar cada maniobra.
B) Señalando cada maniobra en particular de forma clara y precisa.
C) Solo dando una orden verbal sin detalles.
D) Por radio o teléfono
E) Autorizando al Supervisor Operador a decidir las maniobras necesarias.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
¿Qué sucede con todas las comunicaciones entre el Despachador y el Supervisor Operador para coordinar maniobras?
A) Se mantienen confidenciales y no se registran.
B) Se graban para uso posterior, como investigación de accidentes o incidentes.
C) Solo se registran las maniobras exitosas.
D) Se eliminan automáticamente después de un tiempo
E) Solo se guardan en el Centro de Control.
Respuesta correcta: B)
Pregunta 6:
Nivel Bajo:
¿Quién supervisa la ejecución de una maniobra local para asegurar el cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro?
A) El personal de operación en terreno.
B) El Despachador.
C) El Supervisor Operador.
D) El Encargado de Trabajo.
E) El Gerente de área.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Qué debe hacer el Supervisor Operador una vez que verifica la correcta ejecución de una maniobra local?
A) Ejecutar una maniobra de confirmación.
B) Informar al Despachador sobre la maniobra realizada y las condiciones durante y post maniobra.
C) Registrar la maniobra y archivarla.
D) Realizar una revisión completa de todos los equipos operados.
E) No hacer nada adicional.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
¿Cuál es una de las consecuencias si el Supervisor Operador no deja un registro escrito de las maniobras solicitadas?
A) No se puede hacer eficiencia operativa.
B) Dificultad para investigar accidentes o incidentes posteriores.
C) Reducción de la carga administrativa.
D) No se puede investigar un accidente o Incidente
E) No tiene consecuencia significativa.
Respuesta correcta: B)
Nivel Bajo:
¿Quién debe supervisar las maniobras realizadas en terreno en equipos de operación local?
A) El Despachador.
B) El Supervisor de Seguridad.
C) El Supervisor Operador
D) Cualquier trabajador presente.
E) El Responsable de Instalación.
Respuesta correcta: C)
Nivel Medio:
¿Cuál es la función principal del Supervisor Operador durante las maniobras?
A) Ejecutar las maniobras directamente.
B) Supervisar que las maniobras se realicen de acuerdo con los procedimientos de trabajo seguro.
C) Informar al cliente sobre el avance de las maniobras.
D) Aumentar el número de trabajadores en el área.
E) Reportar únicamente al Despachador.
Respuesta correcta: B)
Nivel Alto:
Si el Supervisor Operador observa una inconsistencia durante la maniobra, ¿cuál debería ser su reacción?
A) Continuar con la maniobra sin informar.
B) Detener la maniobra y evaluar la situación antes de continuar.
C) Ignorar la inconsistencia y seguir el procedimiento.
D) Informar al Despachador y proceder sin cambios.
E) Completar un informe después de la intervención.
Respuesta correcta: B)